ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

«Эльтонского сельского поселения»

Палласовского муниципального района

Волгоградской области

на период 2013-2023гг

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование программы | Целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЖКХ «Эльтонского сельского поселения на период 2013-2023гг» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 6 мая 2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Постановление правительства РФ №502 от 14.06.13г. «требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, поселений, городских округов» |
| Заказчики программы | Администрация « Эльтонского сельского поселения» |
| Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение программы | Администрация «Эльтонского сельского поселения» |
| Разработчик программы | Администрация «Эльтонского сельского поселения» |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Администрация «Эльтонского сельского поселения» |
| Целями разработки Программы являются: | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Эльтонского сельского поселения 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, - снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий, - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Основными задачами Программы являются: | - Перспективное планирование развития систем; - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 8.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 9. Решение экологических проблем. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 -2023 годы |
| Основными мероприятиями Программы являются: | 1.Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2.Строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления; 3.Реконструкция артезианских скважин с заменой насосного оборудования 4.Ремонт канализационных очистных сооружений. 5.Обеспечение населенных пунктов уличным освещением; 6. Газификация населенных пунктов поселения. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Общий объем финансирования составляет 78279.7 тыс. рублей, в том числе: по годам: 2013 год – 6389.0 тыс. рублей, 2014 год - 6432.1 тыс. рублей, 2015 год – 6558.6 тыс. рублей, 2016 год – 6700.0 тыс. рублей, 2017 год – 7000.0 тыс. рублей, 2018 год - 7500.0 тыс. рублей, 2019 год – 7500.0 тыс. рублей, 2020 год – 7500.0 тыс. рублей, 2021 год – 7500.0 тыс. рублей, 2022 год – 7500.0 тыс. рублей, 2023 год – 7700.0 тыс. рублей по источникам: местный бюджет - 78279.7 тыс. рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: - увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселений; - снижение потерь коммунальных ресурсов; 2. Социально-экономические результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг; - решение вопросов защиты природы |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением реализации Программы осуществляют Глава администрации «Эльтонского сельского поселения» сельский Совет Эльтонского сельского поселения. |

2.. Краткая характеристика поселения

На территории Эльтонского сельского поселения расположено 9 населенных пункта: х .Б Симкин, х. Приозерный, п. Калинино, х. Карпов, х.Отгонный, х. Карабидаевка, р-д Полынный, р-д Ингеловский, р-д Сайгачный. Административным центром поселения является поселок Эльтон. Общая площадь территории поселения составляет 135690 га.  Основными видами хозяйственной деятельности на территории Эльтонского поселения является сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение.

2.1.  В соответствии с целевой комплексной программой социально-экономического развития Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2013-2023 годы предусматриваются средства, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

С ростом Объемов жилищного строительства и увеличением общего объема водопотребления.

В результате строительства КНС очистные сооружения пропуска сточных вод позволят улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории поселения.

При осуществлении мероприятий, связанных с воздействием на окружающую среду, природные экосистемы, здоровье людей, необходимо заранее, на уровне предпроектной или проектной документации исключить возможные отрицательные, негативные последствия путем проведения экологической экспертизы. Под экологической экспертизой следует понимать систему комплексной оценки всех возможных экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов, функционирования народнохозяйственных объектов, принятие решений, направленных на предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшей затратой ресурсов и минимальными последствиями.

В прогнозируемом периоде основные действия службы экономического контроля должны быть направлены на взаимодействие с субъектами хозяйственной деятельности по проблемам охраны окружающей среды, осуществления природоохранных мероприятий, позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и сброса загрязненных сточных вод.

В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасностью будут:

- экологически безопасное размещение производительных сил;

- модернизация технологических процессов;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

2.3. Санитарная очистка территории поселения.

Согласно ст.14 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории поселения осуществляется регулярный сбор и вывоз бытовых отходов. Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используется в качестве удобрений в подсобном хозяйстве, твердые бытовые отходы вывозятся на свалке ТБО, расположенный в п. Эльтон, на котором осуществляется прием и захоронение твердых бытовых отходов.

РАЗДЕЛ  II. Характеристика существующего состояния и проблем  коммунальной инфраструктуры

поселок Эльтон

(714 дворов, 2687 жителей)

п. Эльтон полностью охвачен водопроводной сетью протяженностью 14 км. Сети прокладывались в разное время. Магистральные трубы стальные, чугунные, асбестовые длинною 26 км. диаметром 100 мм., имеется ветка водопровода  из металлической  трубы , что требует немедленной замены на пластиковые диаметром 150 мм.  п. Эльтон питается скважиной, которая подключается в период наибольшего водозабора в летнее время. Требуется строительство и проектирование подводной водопроводной сети к п. Эльтон вдоль балки – крутая- 225 мм. с протяженностью 2 км. Существует необходимость устройства линии уличного освящения протяженностью 2,5 км. Также необходимо установить декоративные фонари протяженностью 400м. Проведение газа по двум улицам протяженностью 350м. В целях экономии электроэнергии в п.Эльтон имеет смысл установить наносы и управление ими более современной модификации. Не менее значимым вопросом для п. Эльтон является разработка централизованной канализационной системы.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА и проблемные вопросы

х. Большой Симкин

(55  дворов,  252 жителей)

х. Б.Симкин полностью  охвачен водопроводной сетью. Сети  прокладывались  в  разное время. Магистральные трубы асбестовые  диаметром 100  мм.,  имеется  ветка  водопровода  длинной  100 м.  диаметром  57   мм.  из  металлической  трубы  без антикоррозийного покрытия,  указанная  часть  водопровода  требует  немедленной    замены. Водопроводная сеть  х. Б.Симкин  питается вспомогательной  скважиной. Вспомогательная — подключается  в  период  наибольшего  водозабора  в летнюю  жару,  скважина   имеет  малый дебет  около  8 м3/час., и  требует промывки.  Скважина  оборудована  насосом  типа ЭЦВ,  10 м3/ч. и  6 м3/ч. соответственно х. Б.Симкин является самым  крупным  населенным  пунктом  Эльтонского  сельского поселения. Существует необходимость устройства линии уличного освящения протяженностью 800 м с установкой энергосберегающей лампой. Также провести газификацию (2014-2015 г)

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

п. Калинина

(33 дворов,124 жителей)

п. Калинина охвачен водопроводной сетью. Магистральные трубы асбестовые диаметром 100 мм. имеется ветка водопровода из металлической трубы, указанная часть водопровода требует немедленной замены на пластиковые. Водопроводная сеть питается скважиной.  Газопроводные сети проведены, но не подключены к домам.  Требуется устройство линии уличного освящения протяженностью 800 м.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

х. Карпов

( 23 дворов,  92 жителей)

х. Карпов охвачен водопроводной сетью. Магистральные трубы асбестовые диаметром 100 мм. имеется ветка водопровода протяженностью – 750 м. из металлической трубы без антикоррозийного покрытия, указанная часть водопровода требует немедленной замены на пластиковые. Газопроводные сети проведены, но не подключены к домам.  Имеет смысл установить линии уличного освящения протяженностью 700 м.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

х. Карабидаевка

( 22  дворов, 77  жителей)

Водопроводной сети нет. Имеется одна скважина, один питьевой колодец. Дома оснащены электричеством. Газопроводных сетей нет. х. Карабидаевка не перспективна для развития.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

х. Приозерный

(45 дворов 203 жителей)

х. Приозерный охвачен водопроводной сетью. Магистральные трубы металлические без антикоррозийного покрытия диаметром 100 мм., что требует замены на пластиковые – 1.5 км. х. Приозерном имеется одна скважина. Газопроводные сети проведены. Существует необходимость устройства линии уличного освещения протяженностью – 700 м. Замена бетонных колец на разводных водопроводных колодцах.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

х. Отгонный

(11 дворов 41 жителей)

Водопроводной сети нет. Имеется одна скважина, один питьевой колодец. Дома оснащены электричеством. Газопроводных сетей нет.  х. Отгонный является не перспективным для развития.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

Р-д Ингеловский

(6 дворов 32 жителей)

Р-д Ингеловский водопроводных сетей не имеет. Дома оснащены электричеством. Газопроводных сетей нет. р-д Ингеловский для развития не перспективен.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

Р-д Сайгачный

(4 двора 11 жителей)

Водопроводной сети нет. Имеется один питьевой колодец. Дома оснащены электричеством. Газопроводных сетей нет.  р-д Сайгачный является  не перспективным  для развития.

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУТОРА и проблемные вопросы

Р-д Полынный

(5 дворов 28 жителей)

Водопроводной сети нет. Имеется один питьевой колодец. Дома оснащены электричеством. Газопроводных сетей нет.  Р-д Полынный является  не перспективным  для развития.

2.Система водоотведения

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжением Эльтонского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения и МУП «Кристалл».

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин – 4 шт; водонапорных башен- 3; сетей протяженностью 34 км.

Общая протяженность систем составляет порядка 8,4км.

Для реализации программы необходимо принятие систем  водоотведения в муниципальную собственность.

3. Система энергоснабжения (уличное освещение)

В Эльтонском сельском поселении имеется уличное освещение. В целях энергосбережения  используются энергосберегающие лампочки. Также везде установлены таймеры, регулирующие режим работы освещения. Необходимо приобретение двух автономных источников питания мощностью по 10 кВт, для случаев аварийного электроснабжения. Основная цель разработки настоящего раздела ГП – обеспечение оптимального развития энергосистемы Эльтонского сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально – планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжения Эльтонского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кв  подстанции - 6300 кВТ. По балансовой принадлежности электросетевые объекты Эльтонского сельского поселения относятся к производственному отделению «Волгоградэнергосбыт».

РАЗДЕЛ III "Перспективные показатели развития  для разработки программы";

Эльтонское сельское поселение  расположено на северо-востоке Волгоградской области. Эльтонское сельское поселение граничит с Астраханской областью, и Республикой Казахстан. Местность отличается красивым природным ландшафтом, изобилием животных и растений, Географическое положение Эльтонского сельского поселения является экономически выгодным из-за лечебного озера находящегося на территории Эльтонского сельского поселения

На территории Эльтонского сельского поселения  расположено 9 населенных пункта

В границах муниципального образования имеется 1073 га  муниципальных земель.

Трудовые ресурсы в основном заняты в бюджетной сфере, затем в сельском хозяйстве. Промышленности на территории поселения нет.

В 2012 году более 20  семей открыли собственное дело. В области овцеводства тепличного хозяйства, разведения КРС, свиноводства.

Численность населения поселения на 01.01.2013 год составляет 3547 человека

Трудоспособное население составляет 2249 человека. Пенсионное – 559; учащихся общеобразовательных школ - 397; студенты – 135; дети дошкольного возраста – 275 человек

Сеть автомобильных дорог с асфальтовым покрытием. Из них приоритетными направлениями являются трасса Палласовка-Эльтон